## Sheet1
选择 | PID | 名称 | 告警使能 | 确认时间 | 上限阈值 | 下限阈值 | 充放等级 | 精度 | 状态 | 设置故障 | 清除故障
¨ | F001 | 单体电压过高1级 | 3 | 2 | 3455 | 3455 | 17 | 1mV | 待测试/成功/失败 | 配置按钮 | 配置按钮
|  | 单体电压过高2级 |  |  | 3500 | 3500 | 16 |  | 待测试/成功/失败
|  | 单体电压过高3级 |  |  | 3550 | 3550 | 16 |  | 待测试/成功/失败